[image: image9.emf]
[image: image10.emf]Brandschutzordnung Teil B            Einrichtungsname, Ort

	Brandschutzordnung nach DIN 14 096:2014 - 05 

für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben      
Revision: 1 / Stand: xx.xx.2019
	Teil B

	
	


	Einrichtungsname
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort


	
	Inhaltsverzeichnis   


	a.
	Einleitung
	03

	b.
	Brandschutzordnung Teil A
	04

	c.
	Brandverhütung
	05 - 06

	d.
	Brand - und Rauchausbreitung
	07 

	e.
	Flucht - und Rettungswege
	07

	f.
	Melde - und Löscheinrichtungen
	08

	g.
	Verhalten im Brandfall
	09

	h.
	Brand melden
	09

	i.
	Alarmsignal und Anweisungen beachten
	09

	j.
	In Sicherheit bringen
	10

	k.
	Löschversuche unternehmen
	12

	l.
	Besondere Verhaltensregeln
	13

	m.
	Anhang Notfall – Rufnummern
	14

	
	Anhang Unterweisungsbestätigung
	15


Seitenzahlen nach Bearbeitung anpassen! [Diese Textpassage löschen]
	a.
	Einleitung  


Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Brandschutzordnung ist eine verbindliche Dienstanweisung für alle Mitarbeiter des Dienstgebers:

Einrichtungsname
Straße Hausnummer
PLZ Ort 
Brände zu verhüten betrifft alle, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet sich so zu informieren, dass ihm im Brandfall ein sachgerechtes Verhalten möglich ist.
Der Dienstgeber ist verpflichtet seine Beschäftigte durch eine von ihm Beauftragten vor erstmaliger Tätigkeitsaufnahme (Arbeitsbeginn), bei Änderungen des organisatorischen und technischen Brandschutzes, sowie in regelmäßigen Abständen in Brandschutzmaßnahmen in geeigneter Weise zu belehren. 
Diese Brandschutzordnung wurde entsprechend der DIN 14096:2014-05 unter Berücksichtigung der besonderen betrieblichen Belange des Brandschutzes erstellt.  
Die Kenntnisnahme der Brandschutzordnung wird auf einem Unterweisungsnachweis durch Unterschrift bestätigt.
Die Brandschutzordnung ist bei Veränderungen, mindestens aber alle 2 Jahre, anzupassen. Sie tritt erstmalig mit dem xx.xx.xxxx in Kraft und gilt bis auf Widerruf. 

(Datum / Unterschrift leitender Pfarrer) 

Auf der nächsten Seite sind nicht vorhandene Einrichtungen wie z.B. Handfeuermelder, Aufzug, Wandhydrant, … gänzlich zu löschen (inkl. Piktogrammen) und falls für das Telefonieren eine „0“ vorgewählt werden muss, ist diese bei der Notrufnummer hinzuzufügen (0-112)! 
Die Brandschutzordnung Teil A (nächste Seite mit rotem Rahmen) ist auszudrucken und in der Einrichtung an einer gut sichtbaren Stelle für die MitarbeiterInnen und Besucher auszuhängen [Diese Textpassage ist vor dem Ausdrucken zu löschen]
[image: image11.emf]
Brände verhüten!

[image: image1.emf]
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

	Ruhe bewahren
	
	


	Brand melden
	[image: image2.png]2

-




[image: image3.png]“
Y/





	Handfeuermelder betätigen

Notruf
112


	In Sicherheit 

bringen
	[image: image4.png]



[image: image5.png]



	Gefährdete Personen warnen /

Hausalarm betätigen 

Hilflose mitnehmen

Türen schließen

Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen:

Auf Anweisung achten


	Löschversuch

unternehmen


	[image: image6.png](7





[image: image7.png]ik





[image: image8.png]2

q





	Feuerlöscher benutzen

Löschschlauch benutzen

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z. B. Löschdecke)


[image: image12.emf]
	c.
	Brandverhütung  


Alle Beschäftigten der Einrichtung sind verpflichtet durch größte Vorsicht beim Umgang mit Wärme- und Energiequellen, bei Heißarbeiten, sowie beim Umgang und bei der Lagerung von brennbaren oder leichtentzündlichen Stoffen zur Verhütung von Bränden beizutragen. Die Brandlast in den Räumen ist gering zu halten. Dazu gehört vor allem Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, die Einhaltung der vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen und das richtige Verhalten bei Feststellung von Mängeln und Unzulänglichkeiten. Sie haben sich über die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der Umgebung sowie über die Maßnahmen bei Gefahr genau zu informieren.
Umgang mit offenem Feuer, Zündhölzer, Kerzen und Teelichter 

Kerzen, Teelichter, Räucherstäbchen, offenes Feuer, usw. sind verboten. ODER, bitte entsprechende Textpassage die nicht zutrifft löschen!
Unter Beachtung der nachfolgend aufgeführten Regelungen dürfen Stumpenkerzen und Teelichter in Gefäßen bzw. mit entsprechend sicheren Haltern auch auf Adventskränzen verwendet werden. 

· Kerzen und Teelichter dürfen nur unter Aufsicht brennen. Beim Verlassen des Raumes, sind die Kerzen zu löschen. 

· Die Kerzen und Teelichter, Adventskränze müssen standhaft sein, auf schwer brennbarem Untersatz stehen und der Platz ist so zu wählen, dass nichts Brennbares in der Nähe ist. Kerzen und Teelichter sind vor Umstoßen und Umfallen zu sichern. 
Offenes Feuer (z.B. zum Grillen) auf dem Gelände der Einrichtung nur unter Beachtung folgender Regelungen:
· Genügend Abstand einhalten:

· zu Gebäuden und Bäumen mind. 5,00 m,

· zu leicht entzündlichen Stoffen mind. 25,00 m, 
· zu sonstigen brennbaren Stoffen mind. 5,00 m einhalten.

· Die örtl. Vorschriften für offenes Feuer sind zu beachten (eventuell Genehmigung des Ordnungsamtes einholen).

· Löschmittel (Feuerlöscher) bereithalten.
Auch notwendige Tätigkeiten mit offener Flamme im Bau- und Instandsetzungsbereich (Schweißen, Löten, Schneidbrennen, Flämmarbeiten usw.) sind nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Betreibers (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten) erlaubt. Die Tätigkeiten sind von hierzu ausgebildeten Personen durchzuführen. Im Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten sind die auferlegten Maßnahmen wie z.B. Brandsicherheitswache und zusätzliche Löschmittel schriftlich festzuhalten.
Rauchverbot

Es besteht generelles Rauchverbot einschließlich elektrischer Zigaretten im gesamten Gebäude. Im Außenbereich stehen Aschenbecher zur Verfügung, in dessen direkter Umgebung das Rauchen gestattet ist. Das Ausleeren von Asche oder glimmenden Zigarettenabfällen in Papierkörben und/oder zusammen mit brennbaren Abfällen ist verboten. 

Brennbare Stoffe und Abfälle

[image: image13.emf]Beim Umgang mit diesen (z.B. Klebestoffe, Lacke, Desinfektionsmittel) ist, aufgrund der hohen Brand- und Explosionsgefahren, größte Sorgfalt geboten. Solche Stoffe müssen in geeigneten bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert werden. Diese Gefäße müssen gemäß den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet werden (Piktogramm siehe rechts). Es dürfen keine Gefäße verwendet werden, deren Inhalt durch die Form oder die Kennzeichnung mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. Entzündliche Stoffe und Abfälle dürfen außerhalb des unmittelbaren Umgangsbereiches (max. die Menge des Tagesbedarfs) nur in den jeweils dafür vorgesehenen Räumen in geeigneten Schränken gelagert werden. 
Gasbetriebene Geräte

Gasbetriebene Geräte dürfen nur, nach Einweisung des Mitarbeiters, benutzt werden. Defekte oder fehlerhafte Einrichtungen oder Arbeitsmittel sind sofort außer Betrieb zunehmen und gegen Wiederbenutzung zu sichern. Die Reparatur darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden. 

Weder volle noch leere Flüssiggasflaschen dürfen in Räumen unter Erdgleiche aufgestellt oder gelagert werden. Gleichfalls dürfen sich innerhalb der Schutzzone einer Versorgungsanlage keine Kelleröffnungen, Kanäle, Schächte, Gruben sowie brennbares Material und Zündquellen befinden. Es dürfen nur geeignete Gasschläuche und Gasverbrauchseinrichtungen verwendet werden. Die Schlauchlänge ist auf höchstens 0,4 m zu begrenzen.
Weder volle noch leere Flüssiggasflaschen dürfen in Räumen unter Erdgleiche (Keller) aufgestellt oder gelagert werden. Es dürfen nur geeignete Gasschläuche und Gasverbrauchseinrichtungen verwendet werden. Die Schlauchlänge darf maximal 0,4 m betragen.
	c.
	Brandverhütung (Fortsetzung) 


Dekorationen / Ausschmücken von Räumen
Räume die zum Aufenthalt einer größeren Anzahl von Menschen dienen und Rettungswege aus solchen Räumen, dürfen nicht mit leicht entzündbaren Materialien ausgeschmückt werden.
Elektrische Betriebsmittel und Einrichtungen

Wichtige Voraussetzung für die Gewährleitung des betrieblichen Brandschutzes ist der ordnungsgemäße Betrieb der technischen Anlagen und maschinellen Einrichtungen. Alle technischen Anlagen und maschinellen Einrichtungen dürfen nur in der bestimmungsgemäßen Art und Weise verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen sind zu beachten. Zum Arbeitsende sind alle nicht benötigten Geräte auszuschalten / Netzstecker zu ziehen. Elektrische Geräte dürfen nur als geprüfte Geräte (VDE / TÜV und GS) beschafft und in Betrieb genommen werden, die sich in einem einwandfreien Zustand befinden. Die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig gemäß DGUV Vorschrift 3 zu prüfen.
Elektrische Kochgeräte wie Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschinen bzw. Geräte mit Heizteil, die hohe Temperaturen entwickeln, sind auf nicht brennbaren, ausreichend wärmebeständigen Unterlagen, wie z.B. Keramikfliesen, aufzustellen. Das Gerät ist während des Betreibens ausreichend zu beobachten, nach Benutzung ordnungsgemäß abzuschalten (Ziehen des Netzsteckers) und von Verschmutzung regelmäßig zu reinigen. 

Auf Herdplatten darf nichts Brennbares -auch nicht kurzzeitig- abgelegt werden. Der Herd ist nach Gebrauch durch den Notausschalter zusätzlich auszuschalten. Bei Gebrauch von Fett, darf dieses nicht überhitzt werden. 
Die Aufstellung und Benutzung privater elektrischer Anlagen oder Geräte ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmegenehmigungen werden nur bei dringendem Bedarf durch die Einrichtungsleitung im Einzelfall erteilt. Das Gerät ist in jedem Fall vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit durch die Leitung in Augenschein zu nehmen und ggf. gemäß DGUV Vorschrift 3 zu prüfen. Die Ausnahmegenehmigung ist selbstredend zeitlich zu begrenzen. 

	c.
	Brandverhütung (Fortsetzung) 


Mängel und Schäden an elektrischen Installationen und Geräten sowie Anzeichen hierfür sind sofort der Leitung bzw. deren Stellvertretung  oder dem Sicherheitsbeauftragten (falls vorhanden) zu melden. Bei Schmorgeruch sind sofort die Ausschalter zu betätigen oder die Netzstecker der betreffenden Geräte zu ziehen.

Die beschädigten Geräte sind sofort wirksam außer Betrieb zu nehmen. Werden die Geräte nicht mehr repariert sind diese unbrauchbar zu machen. Reparaturen dürfen nur durch Fachkräfte durchgeführt werden. 
Batterien und Akkumulatoren

Verbrauchte (alte) oder defekte Batterien bzw. Akkumulatoren sind aus Brandschutz - und Umweltschutzgründen in einem geeigneten Behälter zu sammeln und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Herstellerhinwiese beachten.
	 d.
	Brand – und Rauchausbreitung  


Rauchabschlüsse als Brandschutz- und Rauchabschnittstüren sind Öffnungen in Brandschutzwänden bzw. Brandabschnitten; nur wenn diese Türen geschlossen sind, bleiben ein Brand bzw. der giftige und unter Umständen sehr schnell tödlich wirkende Brandrauch auf diesem Teil des Gebäudes begrenzt. Diese Türen dürfen weder festgestellt, zugestellt noch unterkeilt werden. Alle Feuer- und Rauchschutztüren sind geschlossen zu halten, sofern sie nicht automatisch im Brandfall schließen.
Im Fall eines Zimmerbrandes ist die betroffene Zimmertür, sofern noch möglich, zu schließen, um die rasche Ausbreitung von Brandrauch und Brandgasen zu vermeiden.

	Brandschutztüren geschlossen halten 

Verkeilen, verstellen, festbinden oder ähnliches ist verboten! 

Keile die Brandschutztüren feststellen, sind sofort zu entfernen. 

Schäden an Brandschutztüren sind sofort zu melden.


Falls keine Rauch- und Wärmeabzugsanlagen vorhanden sind, Textpassage gänzlich löschen (inkl. Piktogrammen) [Diese Textpassage ist vor dem Ausdrucken zu löschen]
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Sie machen es möglich, dass im Brandfall der Rauch abziehen kann und die wichtigen Fluchtwege rauchfrei gehalten werden können. Die Druckknöpfe, zum Aktivieren der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen befinden sich ___________________________.
Brandlast 
In den Räumen dürfen brennbare Stoffe (wie Sperrmüll, Kartonagen, nicht mehr funktionsfähige Geräte und Möbel, etc.) nicht angehäuft werden. Leicht entzündliche Abfälle wie Papier, Kartonagen, Folien, Reinigungstücher, Lappen usw. dürfen nur in den dafür vorgehaltenen Abfallbehältnissen entsorgt werden. Die aufgestellten Abfallbehältnisse sind täglich, zum Arbeitsende zu entleeren.

Abfallentsorgung
Abfälle sind außerhalb des Gebäudes mit einem Mindestabstand von 5,00 m zu lagern. Die Sammelbehälter müssen außerhalb der Betriebszeiten abgeschlossen sein. 
	e.
	Flucht- und Rettungswege


[image: image14.emf]
Die Flucht- und Rettungswege sind in ihrem Verlauf an Kreuzungen und Abzweigungen und über jede Fluchttür (Notausgang) mit Fluchtwegpiktogrammen deutlich gekennzeichnet. Die Sicherheitskennzeichnungen und Aushänge dürfen nicht verdeckt werden und müssen immer gut sichtbar sein. Die notwendigen Flure, Hauptgänge und notwendigen Treppen sind von störenden und brennbaren Gegenständen freizuhalten. Die Fluchtwegbreite darf nicht eingeschränkt werden. Anfahrtszonen und Aufstellflächen der Feuerwehr sind unbedingt freizuhalten.
Notausgänge und alle Türen im Verlauf der Flucht-und Rettungswege dürfen zur Betriebszeit nicht verschlossen sein und müssen sich jederzeit mit einem Griff und ohne weitere Hilfsmittel in voller Breite öffnen lassen. Fluchttüren die zur Betriebszeit gesichert werden, sind mit bauaufsichtlich zugelassenen Verriegelungsanlagen ausgestattet, die sich bei Stromausfall, durch Notauslösung und mit einem Schlüsselschalter öffnen lassen. Die manuelle Auslösung ist unmittelbar neben der Fluchttür installiert und kann ein örtliches Signal und / oder einen Fernalarm auslösen.
	f.
	Melde- und Löscheinrichtungen 


(Sollten Sie eine automatische Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr besitzen, dann gilt für Sie die  Textstelle „rote Druckknopfmelder“, besitzen Sie lediglich eine Alarmierungseinrichtung mit einem Alarmsignal im Haus, dann gilt die Textstelle mit „blaue Druckknopfmelder“, ansonsten gilt die Textstelle „Im Brandfall ist die Feuerwehr telefonisch über die 112 zu alarmieren.“ Unzutreffende Textstellen löschen. Falls für das Telefonieren eine „0“ vorgewählt werden muss, ist diese bei der Notrufnummer hinzuzufügen (0-112)! Falls Sie keine Druckknopfmelder haben, Tabelle „Standorte der Druckknopfmelder“ löschen. 

[vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Jeder Beschäftigte hat sich über die Standorte und die Bedienung der Melde- und Löscheinrichtungen zu informieren.
[image: image15.emf]
Die roten Druckknopfmelder lösen den Brandalarm aus und sind direkt an die Feuerwehr sowie an die Brandmeldezentrale angeschlossen. Die Feuerwehr kann anhand des jeweils betätigten Melders den Brandherd lokalisieren.
[image: image16.emf]Die blauen Druckknopfmelder stellen lediglich den Hausalarm dar. Bei Betätigen des blauen Melders werden nur die Personen alarmiert, die sich im Gebäude befinden. Die Feuerwehr wird nicht automatisch benachrichtigt. 
Im Brandfall ist die Feuerwehr telefonisch über die 112 zu alarmieren. 
[image: image17.emf]
Kleine Entstehungsbrände können nach Alarmierung mit den vorhandenen Feuerlöschern gelöscht werden. Die Standorte der Feuerlöscher sind mit einem Piktogramm gekennzeichnet. 
Standorte der Druckknopfmelder:
	Etage
	Standort

	EG
	

	
	

	
	


Standorte der Telefone mit denen die Feuerwehr (Notrufnummer 0-112) alarmiert werden kann: 

	Etage
	Standort

	EG
	

	
	

	
	


Standorte der Feuerlöscheinrichtung (Feuerlöscher, Wandhydrant, …):
	Etage
	Standort
	Typ Feuerlöscheinrichtung

	EG
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Freihaltung von Rettungseinrichtungen 

Melde- und Löscheinrichtungen müssen funktionsbereit und freizugänglich gehalten werden.

Pflicht zur Brandbekämpfung

Entstehungsbrände sind mit den gebotenen Löschmittel, wie für den Brand geeignete Handfeuerlöscher zu bekämpfen, sofern dies noch gefahrlos möglich ist. 

Mängel oder das Fehlen von Brandschutzeinrichtungen 

Mängel oder das Fehlen von Brandschutzeinrichtungen sind sofort dem Sicherheitsbeauftragen oder der Kitaleitung zu melden.
	g.
	Verhalten im Brandfall 


Falls für das Telefonieren eine „0“ vorgewählt werden muss, ist diese bei der Notrufnummer hinzuzufügen (0-112)! [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
· Ruhe bewahren – unüberlegtes Handeln kann im Brandfall zu Fehlverhalten und Panik führen!
· Unmittelbarer Gefahrenbereich verlassen, Türen und Fenster schließen, nicht abschließen

· Brand melden oder Meldung veranlassen, Rufnummer: 112

· Personen im Gebäude schnellstmöglich warnen

· Löschversuch unternehmen, wenn keine Eigengefährdung besteht
· Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung
	h.
	Brand melden  


Falls für das Telefonieren eine „0“ vorgewählt werden muss, ist diese bei der Notrufnummer hinzuzufügen (0-112)! [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Brand melden
(Sollten Sie eine automatische Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr besitzen, dann gilt für Sie diese Textstelle, unzutreffendes löschen) [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Betätigen Sie den nächstgelegenen Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage. Es ist wichtig, dass sich der betätigte Melder in der Nähe des Brandherdes befindet, da die Feuerwehr in der Brandmeldezentrale über diesen Weg den Brandherd lokalisieren kann. Die Brandmeldeanlage ist direkt zur Feuerwehr aufgeschaltet und alarmiert die Einsatzkräfte.
(Sollten Sie keine automatische Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr besitzen, dann gilt für Sie diese Textstelle, unzutreffendes löschen) [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Beim Ausbruch eines Brandes bzw. bei der Wahrnehmung von Qualm oder Brandgeruch ist unverzüglich die Feuerwehr per Telefon über die Notrufnummer 112 zu alarmieren, die anwesenden Personen per Zuruf „Feuer“ auf den Brand hinzuweisen und die Einrichtungsleitung sowie die Brandschutzhelfer zu informieren. 
Bei einem Feuerwehrnotruf 112 sind der Rettungsleitstelle folgende Fragen zu beantworten:
· Wo brennt es?

· Was brennt?

· Wie viel brennt?

· Welche Gefahren?

· Warten auf Rückfragen! 
	i.
	Alarmsignal und Anweisungen beachten  


Nicht zutreffende Textpassagen löschen! [vor Freigabe bitte diesen Vermerk löschen]
Nach Betätigen des Druckknopfmelders ertönt ein Signal, das zum sofortigen Verlassen des Gebäudes auffordert.

	Rauchwarnmelder: Signalton

Die Einrichtung ist flächendeckend mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. 



Im Gebäude anwesende Personen werden durch Zuruf „Feuer“ aufgefordert das Gebäude sofort zu verlassen und sich am Sammelplatz einzufinden.
Anweisungen

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Anweisungen der Feuerwehr Folge zu leisten.

	j.
	In Sicherheit bringen  


Im Brandfall, bei Ertönen des Warnrufs Feuer oder bei Signalgebung durch die Rauchwarnmelder ist das Gebäude sofort zu evakuieren und die Sammelplätze aufzusuchen. Im Sammelplatz ist die Vollzähligkeit der MitarbeiterInnen und Besucher festzustellen. Fehlende Personen sind beim Eintreffen der Feuerwehr, dem Einsatzleiter mitzuteilen.
Hinweis: Ist eine Flucht über die gekennzeichneten Flucht-und Rettungswege nicht mehr möglich, muss die eingeschlossene Person am Fenster auf die Notsituation durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machen.

Rettungswege
	Geschoss
	Raum
	1. Rettungsweg
	2. Rettungsweg

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Sammelstelle

[image: image18.emf]Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle anwesenden Personen den Gefahrenbereich geordnet, zum Sammelplatz: ______________________________________ verlassen und dort die Anwesenheit kontrolliert wird. Die Feuerwehr ist über das Fehlen von Personen unverzüglich zu informieren.
Personenrettung / Sachwertrettung
Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung und Sachwertrettung. Sich im Haus befindliche Besucher auffordern, unverzüglich das Gebäude auf sicheren Fluchtwegen zu verlassen.
Hilfsbedürftige Personen

Hilfsbedürftigen (nicht nur Rollstuhlfahrer) Personen ist im Bedarfsfall Hilfe zu leisten und sind entsprechend ihrer Mobilitätseinschränkung nach draußen zu bringen. Personen, die sich bereits im Freien befinden sind am erneuten Betreten des Gebäudes zu hindern.
	k.
	Löschversuch unternehmen  


Löschversuch mit dem Handfeuerlöscher
Solange das Feuer sich in der Entstehungsphase befindet sind Löschversuche mit dem nächstgelegenen Handfeuerlöscher durchzuführen. Bei Löschversuchen sich selbst nicht in Gefahr bringen.
Das Brennen entzündlicher Gase (z.B. Gasherd) wird durch Schließen der Gaszufuhr (Flaschenventil / Gashahn) unterbunden. Flammen werden ggf. mit Pulverlöschern abgelöscht. 

Elektrobrände
Bei Bränden an elektrischen Anlagen ist der Strom, wenn möglich, sofort abzuschalten z.B. durch Netzstecker ziehen, Abschalten oder Herausdrehen der Sicherungen. Beim Löschen elektrischer Anlagen ist ein ausreichender Schutzabstand (mind. 3,00 m) einzuhalten. 
Fettbrände
Brennendes Fett (Fritteuse, Pfanne) niemals mit Wasser löschen. Es besteht die Gefahr einer Fettexplosion. Für Fettbrände den Fettbrandlöscher in Herdnähe (Küche) benutzen oder den Pfannendeckel auflegen.
In Brand geratene Personen
Personen mit in Brand geratener Kleidung nicht weglaufen lassen, notfalls vorsichtig zu Boden bringen. Brennende Personen mit Löschmittelstrahl eines Feuerlöschers vollständig ablöschen, dabei nicht in die Augen sprühen. Alternativ die Person eine in Löschdecke (auch Decken, Jacke oder Mantel - keine Kunstfaser) hüllen und am Boden wälzen um die Flammen zu ersticken.
Kohlendioxidlöscher

Wenn das Verhältnis von Raumgröße (freie Grundfläche!) zu Löschmittelmenge kleiner als 5,5 (m²/kg) ist, muss das Löschen des Brandes von außen durch den geöffneten Türspalt erfolgen. Anschließend ist die Tür zu schließen. Der Brandraum darf danach nur noch nach wirksamen Belüftungsmaßnahmen oder geschützt mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät betreten werden, z. B. durch die Feuerwehr.
Inbetriebnahme des Feuerlöschers 

1. Löscher von der Wand nehmen, zum Brandherd tragen, entsichern. 
2. Im Brandfall die Auslöseeinrichtung kräftig betätigen 

3. Spritzpistole fest halten (Achtung Rückstoß) 

4. Vorsicht: nach ca. 12 Sekunden ist der Löscher leer 

        Falsch                                                                




Richtig

[image: image19.png]


[image: image20.png]



Löschmittelstrahl niemals gegen die Windrichtung einsetzen,

sondern stets mit Windrichtung vorne und unten

beginnend Löschmittel in die Flammen einbringen. 

[image: image21.png]“
Y/




[image: image22.png]2

-





Feuerlöscher nie probeweise betätigen. Löschmittelstrahl nicht 

wahllos in die Flammen richten, sondern nur so viel Löschmittel

einsetzen, wie zur erfolgreichen Ablöschung erforderlich ist.  

Löschmittelreserven für event. Rückzündungen bereithalten

[image: image23.png](7




[image: image24.png]



Brände größerer Ausdehnung niemals mit einzelnen Feuer-

löschern angreifen, sondern stets  mit großem Feuerlöschgerät   bzw. mehreren Personen gleichzeitig den Löschangriff vortragen. 

[image: image25.png]


[image: image26.png]


 

Bei Flüssigkeitsbränden nicht mit scharfem Löschmittel-

strahl in die Flüssigkeit halten, sondern Löschmittel fächer- förmig über die brenn. Flüssigkeitsoberfläche ausbringen 
[image: image27.png]BISTUM SPEYER

BISCHOFLICHES ORDINARIAT

.I_




Entsicherte Feuerlöscher niemals wieder an ihren Bestimmungsort bringen, sondern durch den Kunden-dienstüberprüfen und einsatzbereit machen lassen!
	l.
	Besondere Verhaltensregeln  


Einweisung der eintreffenden Feuerwehr
Die eintreffende Feuerwehr ist an der Zufahrt zur Einrichtung in die Lage vor Ort einzuweisen: 

· Wo brennt es?

· Was brennt?

· Wo müssen noch Personen evakuiert werden?

· Welche Art von Verletzungen gibt es?

· Wo ist die Sammelstelle?

· Welche Gefährdungen wie Gasanschlüsse, Heizöllager, etc. gibt es im Haus? 

Räumungsübungen und Unterweisungen
Mindestens einmal jährlich ist eine Räumungsübung in der Einrichtung durchführen. Alle Mitarbeiter sind jährlich mindestens einmal anhand dieser Brandschutzordnung im Brandschutz zu unterweisen. Die Räumungsmaßnahme sowie die Unterweisungen sind zu dokumentieren.

	m.
	Notfall – Rufnummern                                               


	NOTFALL

Rufnummern

	Erste Hilfe 
	112

	Feuerwehr
	112

	Polizei
	110

	Ersthelfer
	
	

	Nächster Arzt
	
	

	Durchgangsarzt
	
	

	Krankenhaus
	
	

	Gift - Notruf - Überdosierung Mainz           bzw. nächste Einrichtung     
Gift - Beratungsstelle Mainz                        bzw. nächste Einrichtung                     
	06131-19240

06131-232466


	Hausmeister
	
	Gas - Versorgung
	

	Heizungsinstallation
	
	Wasser-Versorgung
	

	Elektroinstallation
	
	Strom - Versorgung
	

	Fachkraft für Arbeitssicherheit / Betriebsarzt
	AMD TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst 

Hambacherstr. 12 a, 67433 Neustadt a. d. Weinstr. 
	06321 - 39 79 900

	Sicherheitsbeauftragter
	
	

	Regionalverwaltung
	
	

	Bischöfl. Ordinariat 
	Kleine Pfaffengasse 16, 67346 Speyer 
	06232 - 102 - 0

	VBG Bezirksverwaltung
	06131 - 389 - 0
	Taxi
	


	m.
	Unterweisungsnachweis         


	01.05.02 Unterweisungsnachweis
Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" DGUV Vorschrift 1


	Pfarrei / Einrichtung


	

	Einrichtung / Arbeitsbereich
	

	

	Durchgeführt von
	

	Durchgeführt am
	

	

	Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefahrquellen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, Erste Hilfe)

	Brandschutzordnung Teil A und B

	

	

	

	Name und Unterschrift der Teilnehmer

	

	Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

	
	
	
	
	

	Name, Vorname
	Unterschrift
	
	Name, Vorname
	Unterschrift

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Folgende/r MitarbeiterIn / Ehrenamtliche/r waren nicht anwesend und muss nachunterwiesen werden:

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Datum
	Unterschrift Unterweiser
	
	Datum
	Unterschrift Verantwortlicher


Vor dem Ausfüllen kopieren, als Vorlage für die nächste Unterweisung. Die Dokumentation ist mind. 5 Jahre lang aufzubewahren!
Brandschutzordnung  DIN 14096 / Erstellungsdatum: __.__.20__ / Objekt:______________________________________








Bischöfl. Ord. Speyer - Kanzlei / Arbeitssicherheit  und Gesundheitsschutz Z/15                                                                                       Seite 3 von 15   31.01.2019
Kleine Pfaffengasse 16 /  67346 Speyer                                       tel: 06232 -102414 /  fax: 06232 – 102420                                arbeitssicherheit@bistum-speyer.de

